## Slide 1
Аналіз витрат енергоресурсів
( вересень 2019 р.)
Проректор В.В.Іщенко

## Slide 2
№ гурт. | Кількість кімнат: | Кількість кімнат з встановленими LED-лампами |  | Кількість енергоощадних LED-ламп в МЗК та інших приміщеннях: | Встановлено LED-ламп (мзк та інші приміщення) | 
 |  | кімн. | % |  | шт | %
1 | 92 | 91 | 98,9 | 191 | 179 | 93,7
2 | 114 | 99 | 86,8 | 87 | 87 | 100,0
3 | 117 | 117 | 100,0 | 184 | 184 | 100,0
4 | 150 | 127 | 84,7 | 103 | 92 | 89,3
5 | 167 | 151 | 90,4 | 95 | 83 | 87,4
6 | 233 | 233 | 100,0 | 87 | 87 | 100.0
7 | 169 | 163 | 96,4 | 180 | 175 | 97,2
8 | 158 | 154 | 97,5 | 92 | 92 | 100,0
9 | 134 | 129 | 96,3 | 88 | 88 | 100.0
9-г | 123 | 102 | 82,9 | 55 | 41 | 74,5
10 | 295 | 289 | 98,0 | 252 | 244 | 96,8
11 | 267 | 260 | 97,4 | 353 | 351 | 99,4
12 | 160 | 156 | 97,5 | 21 | 21 | 100,0
12а | 23 | 23 | 100,0 |  |  | 
13-13а | 56 | 50 | 89,3 | 64 | 47 | 73,4
Разом: | 2258 | 2144 | 95,0 | 1852 | 1771 | 95,6
Інформація про заміну ламп розжарювання на енергоефективні
LED-лампи

## Slide 3
Навчальний корпус | факультет | Всього ламп, шт | Всього ламп встановлено, шт | %, встановлених ламп |  | 
Навч корп. №1 |  | 3028 | 2218 | 73 |  | 
Навч корп. №2 |  | 1561 | 445 | 29 |  | 
Навч корп. №3 |  |  |  | 100 |  | 
Навч корп. №4 |  | 3315 | 972 | 30 |  | 
Навч корп. №5 |  | 675 | 96 | 14 |  | 
Навч корп. №6 | Юридичний ф-т Ф-т землевпорядкування В цілому в корпусі | 2036 | 480 272 1284 | 100 (кафедри) 13 63 |  | 
Навч корп. №7 |  | 1182 | 64 | 6 |  | 
Навч корп. №7а |  | 886 | 100 | 11 |  | 
Навч корп. №8 |  |  |  | 70 |  | 
Навч корп. №9 |  | 475 | 113 | 24 |  | 
Навч корп. №10 |  | 3328 | 1836 | 55 |  | 
Навч корп. №11 |  |  |  | 40 |  | 
Навч корп. №12,12а |  | 3648 | 1948 | 54 |  | 
Навч корп. №15 Військ к-ра |  | 988 1383 | 380 341 | 38 25 |  | 
Навч корп. №17 |  | 540 | 112 | 21 |  | 
Стан заміни LED ламп освітлення в навчальних корпусах

## Slide 4
Витрати води
(період обліку з 15.08 по 15.09)
ТАРИФИ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Енергоносії | Споживач | 2018 рік | 2019 рік | % підвищення
Водопоста- чання, куб.м. | Водопостачання студ.гуртож. та навч.корпусів | 7,59 | 10,82 | +42
 | Водовідведення студ. гуртож. та навч. корпусів | 6,51 | 9,56 | +46
 | Водопостачання гуртожитку № 13 | 8,58 | 11,16 | +30
 | Водовідведення гуртожитку № 13 | 6,54 | 9,00 | +38

## Slide 5: Аналіз витрат води в НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання м.куб. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | По ліміту | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 куб.м
Гуртожиток № 1 . | 359 | 203 | -156 | -44 | 3880 | 2194 | -1686 | -44 | 20,38
Гуртожиток № 2 | 267 | 221 | -46 | -17 | 2886 | 2389 | -497 | -17 | 20,38
Гуртожиток № 3 | 470 | 187 | -283 | -60 | 5080 | 2021 | -3059 | -60 | 20,38
Гуртожиток № 4 | 465 | 544 | +79 | +17 | 5026 | 5881 | +855 | +17 | 20,38
Гуртожиток № 5 | 607 | 455 | -152 | -25 | 6561 | 4919 | -1642 | -25 | 20,38
Гуртожиток № 6 | 814 | 741 | -73 | -9 | 8799 | 8011 | -788 | -9 | 20,38

## Slide 6: Аналіз витрат води в НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання, м3. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р. | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 куб.м
Гуртожиток № 7 | 599 | 381 | -218 | -47 | 6475 | 4119 | -2656 | -47 | 20,38
Гуртожиток № 8 | 371 | 276 | -95 | -26 | 4010 | 2984 | -1026 | -26 | 20,38
Гуртожиток № 9 | 900 | 831 | -69 | -8 | 9729 | 8984 | -745 | -8 | 20,38
Гуртожиток № 10 | 712 | 633 | -79 | -11 | 7696 | 6844 | -852 | -11 | 20,38
Гуртожиток № 11 | 844 | 470 | -374 | -44 | 9123 | 5081 | -4042 | -44 | 20,38
Гуртожиток № 12 | 1500 | 1462 | -38 | -3 | 16215 | 15807 | -408 | -3 | 20,38

## Slide 7: Аналіз витрат води в НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання, куб.м. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартісь За 1 куб.м
Корпус №1 | 100 | 110 | +10 | +10 | 1081 | 1189 | +108 | +10 | 20,38
Корпус №2 | 50 | 72 | +22 | +44 | 540 | 778 | +238 | +44 | 20,38
Корпус №3 | 140 | 249 | +109 | +77 | 1513 | 2692 | +1179 | +77 | 20,38
Корпус №4 | 60 | 89 | +29 | +48 | 648 | 962 | +314 | +48 | 20,38
Корпус №5 | 10 | 9 | -1 | -10 | 108 | 97 | -11 | -10 | 20,38
Корпус №6 | 30 | 46 | +16 | +53 | 324 | 497 | +173 | +53 | 20,38

## Slide 8
Споживач | Фактичне споживання, куб.м. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 куб.м
Корпус №7 | 30 | 39 | +9 | +30 | 324 | 421 | +97 | +30 | 20,38
Корпус №7а | 10 | 9 | -1 | -10 | 108 | 97 | -11 | -10 | 20,38
Корпус №8 | 22 | 23 | +1 | +4 | 237 | 248 | +11 | +4 | 20,38
Корпус №9 | 60 | 60 | 0 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | 20,38
Корпус №10 | 200 | 256 | +56 | +28 | 2162 | 2767 | +605 | +28 | 20,38
Корпус №11 | 150 | 96 | -54 | -46 | 1621 | 1037 | -584 | -46 | 20,38
Аналіз витрат води в НУБіП України за вересень 2019 року

## Slide 9: Аналіз витрат води в НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання, куб.м. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 куб.м
Корпус №12 | 250 | 192 | -58 | -23 | 2702 | 2075 | -627 | -23 | 20,38
Корпус № 15 | 30 | 43 | +13 | +43 | 324 | 464 | +140 | +43 | 20,38
Корпус №17 | 11 | 5 | -6 | -55 | 119 | 54 | -65 | -55 | 20,38
МТД | 3 | 7 | +4 | +133 | 32 | 75 | +43 | +133 | 20,38
Дендросад | 100 | 187 | +87 | +87 | 1081 | 2021 | +940 | +87 | 20,38
Стайня | 200 | 333 | +133 | +66 | 2162 | 3600 | +1438 | +66 | 20,38

## Slide 10: Аналіз витрат води в НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання, куб.м. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 куб.м
Сльськогосп.пр.ж.б. | 350 | 484 | +134 | +38 | 3783 | 5233 | +1450 | +38 | 20,38
Їдальня | 100 | 269 | +169 | +169 | 1081 | 2908 | +1827 | +169 | 20,38
Гараж, (Новосілки) | 33 | 30 | -3 | -10 | 356 | 324 | -32 | -10 | 20,38
Гуртожиток № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,16
Колек.сад. | 100 | 91 | -9 | -9 | 1081 | 983 | -98 | -9 | 20,38
ВГМ | 60 | 59 | -9 | -2 | 648 | 637 | -11 | -2 | 20,38

## Slide 11: Аналіз витрат води в НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання, куб.м. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість За 1 куб.м
Бойлерна по вул. Ген. Родимцева 3а (гуртож. 1,9,10,11,12,їдальня,ж.б.) | 2500 | 3109 | +609 | +24 | 27025 | 33614 | +6589 | +24 | 20,38
Бойлерна по вул. Блакитного 8 ( гуртож. 2,3,8) | 1000 | 643 | -357 | -36 | 10810 | 6952 | -3858 | -36 | 20,38
Бойлерна по вул. Ломоносова (гуртож. 5,6,7) | 1000 | 1282 | +282 | +28 | 10810 | 13860 | +3050 | +28 | 20,38

## Slide 12: Аналіз витрат води в НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання куб.м. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість За 1 куб.м
Стадіон | 100 | 391 | +391 | +291 | 1081 | 4227 | +3146 | +291 | 20,38
Ж.Б.Ген.Род. 3а | 400 | 606 | +206 | +49 | 4325 | 6552 | +2227 | +49 | 20,38
Ж.Б.Ген.Род. 25 | 100 | 74 | -26 | -26 | 1081 | 799 | -282 | -26 | 20,38
Фітополе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,38
Кафедра бжіл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,38
Всього | 14974 | 15547 | +573 | +4 | 305170 | 307011 | +1841 | +1 | 

## Slide 13
Витрати електричної енергії
( ПЕРІОД ОБЛІКУ З 15.08. ПО 15.09.)
ТАРИФИ НА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Енергоносій | Споживачі | 2018 рік | 2019 рік | % підвищення
Електрична енергія, кВт.год. | УЛЯБП, Гараж | 2,24 | 2,46 | +10
 | Навчальні корпуси | 2,29 | 2,29 | +0
 | Студентські гуртожитки № 1,2,3,4,8,9 та ж.б. | 1,68 | 1,68 | 0
 | Студентські гуртожитки № 5,6,7,10,11,12,13. | 0,9 | 0,9 | 0

## Slide 14: Аналіз витрат електричної енергії в НУБіП України за вересень 2019 року.
Споживач | Фактичне споживання, кВт.год. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019 р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 кВт.год.
Гуртожиток № 1 , | 7000 | 3680 | -3320 | -48 | 11690 | 6194 | -5496 | -48 | 1,68
Гуртожиток № 2 , | 5300 | 5040 | -260 | -5 | 8904 | 7068 | -1836 | -5 | 1,68
Гуртожиток № 3 , | 9400 | 6120 | -3280 | -35 | 15792 | 8568 | -7224 | -35 | 1,68
Гуртожиток № 4 , | 9300 | 9120 | -180 | -2 | 15624 | 15321 | -303 | -2 | 1,68
Гуртожиток № 5 , | 12000 | 12428 | +428 | +3 | 10800 | 11185 | +385 | +3 | 0,9
Гуртожиток № 6 , | 16000 | 10788 | -5212 | -33 | 14400 | 9709 | -4691 | -33 | 0,9

## Slide 15: Аналіз витрат електричної енергії в НУБіП України за вересень 2019 року.
Споживач | Фактичне споживання, кВт.год |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 кВт.год.
Гуртожиток № 7 , | 11900 | 8704 | -3196 | -27 | 10710 | 7833 | -2877 | -23 | 0,9
Гуртожиток № 8 , | 7400 | 5880 | -1520 | -21 | 12432 | 9878 | -2554 | -21 | 1,68
Гуртожиток № 9, | 10830 | 13320 | +2490 | +23 | 18194 | 22377 | +41833 | +23 | 1,68
Гуртожиток № 10 , | 21360 | 12391 | -8969 | -42 | 19224 | 11488 | -7736 | -40 | 0,9
Гуртожиток № 11 , | 33760 | 13337 | -20363 | -60 | 30330 | 11912 | -18418 | -60 | 0,9
Гуртожиток № 12 , | 30600 | 30180 | -420 | -1 | 27540 | 27162 | -378 | -1 | 0,9
Готель | 10000 | 9399 | -601 | -6 | 16700 | 15787 | -913 | -6 | 1,67

## Slide 16: Аналіз витрат електричної енергії в НУБіП України за вересень 2019 року.
Споживач | Фактичне споживання, кВт. год. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 кВт.год.
Корпус №1 | 5000 | 4860 | -140 | -3 | 11450 | 11121 | -329 | -3 | 2,29
Корпус №2 | 3000 | 3300 | +300 | +10 | 6870 | 7557 | +687 | +3 | 2,29
Корпус №3 | 10000 | 17640 | +7640 | +76 | 22900 | 42685 | +19785 | +76 | 2,29
Корпус №4 | 10000 | 7356 | -2644 | -26 | 22900 | 16845 | -6055 | -26 | 2,29
Корпус №5 | 300 | 280 | -20 | -7 | 687 | 641 | -46 | -7 | 2,29
Корпус №6 | 2000 | 1560 | -440 | -22 | 4580 | 3572 | -1008 | -22 | 2,29

## Slide 17: .
Споживач | Фактичне споживання, кВт.год. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019 р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 кВт.год
Корпус №7 | 1000 | 2240 | +1240 | +124 | 2290 | 5129 | +2839 | +124 | 2,29
Корпус №7а | 300 | 480 | +180 | +60 | 687 | 1099 | +412 | +60 | 2,29
Корпус №8 | 2000 | 1800 | -200 | -10 | 4580 | 4122 | -458 | -10 | 2,29
Корпус №9 | 1300 | 2020 | +720 | +55 | 2977 | 4625 | +1648 | +55 | 2,29
Корпус №10 | 10000 | 9425 | -575 | -6 | 22900 | 21583 | -1317 | -6 | 2,29
Корпус №11 | 7000 | 8400 | +1400 | +20 | 16030 | 19236 | +3206 | +20 | 2,29
Аналіз витрат електричної енергії в НУБіП України за вересень 2019 року.

## Slide 18: Аналіз витрат електричної енергії в НУБіП України за вересень 2019 року.
Споживач | Фактичне споживання, кВт.год. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 кВт.год.
Корпус №12 | 10000 | 15582 | +5582 | +56 | 22900 | 35682 | +12782 | +56 | 2,29
Корпус № 15 | 3000 | 5498 | +2498 | +83 | 6870 | 12590 | +5720 | +83 | 2,29
Корпус №17 | 3000 | 2962 | -38 | -1 | 6870 | 6782 | -88 | -1 | 2,29
МТД | 800 | 166 | -634 | -79 | 1832 | 380 | -1452 | -79 | 2,29
Дендросад | 3500 | 2480 | -1020 | -30 | 8015 | 5679 | -2336 | -30 | 2,29
Стайня | 5000 | 2097 | -2903 | -58 | 11450 | 4802 | -6648 | -58 | 2,29

## Slide 19: Аналіз витрат електричної енергії в НУБіП України за вересень 2019 року.
Споживач | Фактичне споживання, кВт.год. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 кВт.год.
Сльськогосп.пр.ж.б. | 10000 | 8908 | -1092 | -11 | 16700 | 14965 | -1735 | -11 | 1,67
Їдальня | 13000 | 18395 | +5395 | +41 | 29779 | 42124 | +12345 | +41 | 2,29
Гараж, (Новосілки) | 5000 | 4811 | -189 | -4 | 12300 | 11833 | -467 | -4 | 2,46
Гуртожиток № 13 | 21000 | 18000 | -3000 | -14 | 18900 | 16200 | -2700 | -14 | 0,9
Лабораторія якості | 21000 | 20955 | -45 | -0,5 | 51660 | 51541 | -119 | -0,5 | 2,46
Підкачка | 18800 | 16480 | -2320 | -12 | 43052 | 37739 | -5313 | -12 | 2,29

## Slide 20: Аналіз витрат електричної енергії в НУБіП України за вересень 2019 року.
Споживач | Фактичне споживання, кВт.год. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 кВт.год
Буд.побуту | 2000 | 1083 | -917 | -46 | 4580 | 2480 | -2100 | -46 | 2,29
Ж.Б.Ген.Род. 3а | 5000 | 9594 | +4594 | +92 | 8400 | 16117 | +7717 | +92 | 1,68
.Військова кафедра | 4500 | 2962 | -1538 | -34 | 10305 | 6782 | -3523 | -34 | 2,29
Парковка | 300 | 33 | -267 | -89 | 687 | 75 | -612 | -89 | 2,29
Кафедра бжіл. | 1400 | 1409 | +9 | +0,5 | 3206 | 3226 | +20 | +0,5 | 2,29
Всього | 353900 | 337809 | -16091 | -5 | 565693 | 597651 | +31958 | +5 | 

## Slide 21
Витрати гарячої води
(ПЕРІОД ОБЛІКУ З 1.09 ПО 31.09.)
Тарифи на постачання гарячої води
Енергоносій | Споживач | 2018 рік | 2019 рік | % півищення
Гаряча вода, Гкал. | Студентські гуртожитки | 1294,5 | 1611,57 | 
Гаряча вода, Гкал | Навчал. корп. та їдальня | 1789,9 | 1822,39 | 

## Slide 22: Аналіз витрат горячої води в НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання, Гкал. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 Гкал
Бойлерна по вул. Ген. Родимцева 3а (гуртож. 1,9,10,11,12,їдальня,ж.б.) | 88 | 212,2 | +124,2 | +141 | 142492 | 344934 | +202442 | +141 | 1611,57
Бойлерна по вул. Блакитного 8 ( гуртож. 2,3,8) | 40 | 50,99 | +10,99 | +27 | 64769 | 82173 | +17403 | +27 | 1611,57
Бойлерна по вул. Ломоносова (гуртож. 5,6,7) | 40 | 46,52 | +6,52 | +16 | 64769 | 74970 | +10201 | +16 | 1611,57
Гуртожиток № 4 | 10 | 28,89 | +18,89 | +188 | 16120 | 46558 | +30438 | +188 | 1611,57
Навч. Корпус №9 | 2 | 0 | -2 | 0 | 3224 | 0 | -3224 |  | 1822,39
Разом | 180 | 338,6 | +158,6 | +88 | 291461 | 548635 | +257174 | +88 | 

## Slide 23: Аналіз витрат гарячої води НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання, куб. м. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Холодна вода | Гаряча вода | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість За 1 куб.м
Гуртожиток № 1 | 203 | 415 |  |  |  | 37719 |  |  | 90,89
Гуртожиток № 2 | 221 | 407 |  |  |  | 36992 |  |  | 90,89
Гуртожиток № 3 | 187 | 698 |  |  |  | 63441 |  |  | 90,89
Гуртожиток № 4 | 544 | 696 |  |  |  | 63259 |  |  | 90,89
Гуртожиток № 5 | 455 | 523 |  |  |  | 47535 |  |  | 90,89
Гуртожиток № 6 | 741 | 899 |  |  |  | 81710 |  |  | 90,89

## Slide 24: Аналіз витрат гарячої води в НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Холодна вода | Гарячя вода 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 куб.м.
Гуртожиток № 7 . | 381 | 666 |  |  |  | 60532 |  |  | 90,89
Гуртожиток № 8 | 276 | 574 |  |  |  | 52170 |  |  | 90,89
Гуртожиток №9 | 831 | 968 |  |  |  | 87981 |  |  | 90,89
Гуртожиток № 10 | 633 | 855 |  |  |  | 77710 |  |  | 90,89
Гуртожиток №11 | 470 | 680 |  |  |  | 61805 |  |  | 90,89
Гуртожиток №12 | 1462 | 527 |  |  |  | 47899 |  |  | 90,89
Всього | 6404 | 7908 (хол.вода 6404) |  |  |  | 718758Факт оплати по Гкал ( 548635 ) |  |  | 90,89

## Slide 25
Витрати газу
(Період обліку з1.09. по 31.09.)
Тарифи на газопостачання
Енергоносій | Споживач | 2018 рік | 2019 рік | % підвищення
Газ | Студ.гуртожитки | 6,96 | 5,97 | -14
 | Навч. корпуси | 11,09 | 11,2 | +1

## Slide 26: Аналіз витрат газу НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання, куб. м. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість За 1 куб.м
Гуртожиток № 1 | 359 | 284 | -75 | -21 | 2143 | 1695 | -448 | -21 | 5,97
Гуртожиток № 2 | 267 | 195 | -72 | -27 | 1593 | 1164 | -429 | -27 | 5,97
Гуртожиток № 3 | 470 | 342 | -128 | -27 | 2805 | 2041 | -764 | -27 | 5,97
Гуртожиток № 4 | 465 | 387 | -78 | -17 | 2776 | 2310 | -466 | -17 | 5,97
Гуртожиток № 5 | 607 | 718 | +111 | +18 | 3623 | 4286 | +663 | +18 | 5,97
Гуртожиток № 6 | 814 | 835 | +21 | +2 | 4859 | 4985 | +126 | +2 | 5,97

## Slide 27: Аналіз витрат газу в НУБіП України за вересень 2019 року
Споживач | Фактичне споживання |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  | 
 | Ліміт | 2019р | Різниця -(+) | Економія, -(+) % | Ліміт | 2019р | Різниця - (+) | Економія, -(+) % | Вартість за 1 куб.м.
Гуртожиток № 7 . | 599 | 548 | -51 | -9 | 3576 | 3271 | -305 | -9 | 5,97
Гуртожиток № 8 | 371 | 324 | -47 | -13 | 2214 | 1934 | -280 | -13 | 5,97
Гуртожиток №9 | 361 | 840 | +479 | +132 | 2155 | 5014 | +2859 | +132 | 5,97
Гуртожиток № 10 | 712 | 786 | +74 | +10 | 4250 | 4692 | +442 | +10 | 5,97
Пасіка | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Немішаєво | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Гараж (Новосілки) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Лабор. якості | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Корпус 2 | 0 | 25 |  |  | 0 | 327 |  |  | 9,47
Всього | 5025 | 5259 | +234 | +5 | 29999 | 31396 | +1397 | +5 | 

## Slide 28
ЛІМІТИ
СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ НА жовтень 2019 РОКУ
Cпоживач | Електрична енергія, кВт.год | Холодна вода, м3 | Газ, м3 | Гаряча вода, Куб.м | Опалення, Гкал
Гуртожиток 1 | 10770 | 359 | 359 | 400 | 4
Гуртожиток 2 | 8100 | 267 | 267 | 390 | 6
Гуртожиток 3 | 14100 | 470 | 470 | 600 | 6
Гуртожиток 4 | 13950 | 465 | 465 | 600 | 5
Гуртожиток 5 | 18210 | 607 | 607 | 500 | 7
Гуртожиток 6 | 24420 | 814 | 814 | 450 | 9
1.Ліміти хол.води для студентських гуртожитків установлені з розрахунку 1 куб.м на одного студента
2.Ліміти ел.ен. для студентських гуртожитків установлені в розрахунку 30 кВт.год. на одного студента, для гуртожитку №11 - 40 кВт. год,
3. Ліміти на газ для гуртожитків установлені в розрахунку 1 куб.м. на одного студента, а для опалення від фатичного споживання 2018р і зменшено на 15-20%

## Slide 29
Cпоживач | Електрична енергія, кВт.год | Холодна вода, м3 | Газ, м3 | Гаряча вода, Куб.м | Опалення, Гкал
Гуртожиток 7 | 17970 | 599 | 599 | 600 | 8
Гуртожиток 8 | 11130 | 371 | 371 | 550 | 5
Гуртожиток 9 | 10830 | 461 | 461 | 900 | 6
Гуртожиток 10 | 21360 | 712 | 712 | 800 | 5
Гуртожиток 11 | 33760 | 844 |  | 650 | 7
Гуртожиток 12 | 40000 | 1500 |  | 600 | 10
Гуртожиток 13 | 18000 | 500 |  |  | 
1.Ліміти хол.води для студентських гуртожитків установлені з розрахунку 1 куб.м на одного студента
2.Ліміти ел.ен. для студентських гуртожитків установлені в розрахунку 30 кВт.год. на одного студента, для гуртожитку №11 - 40 кВт. год.
3. Ліміти на газ для гуртожитків установлені в розрахунку 1 куб.м. на одного студента, а для опалення від фатичного споживання 2018р і зменшено на 15-20%

## Slide 30
Cпоживач | Електрична енергія, кВт.год | Холодна вода, м3 | Газ, м3 | Гаряча вода, Куб.м | Опалення, Гкал
Навч.корп. 1 | 8000 | 100 |  |  | 
Навч.корп. 2 | 5000 | 50 |  |  | 
Навч.корп. 3 | 13000 | 200 |  |  | 
Навч.корп. 4 | 12000 | 140 |  |  | 
Навч.корп. 5 | 700 | 15 |  |  | 
Навч.корп. 6 | 3500 | 70 |  |  | 
Навч.корп. 7 | 2500 | 40 |  |  | 
Навч.корп. 7а | 800 | 20 |  |  | 
Навч.корп. 8 | 3500 | 30 |  |  | 
Навч.корп. 9 | 1300 | 60 |  |  | 
Навч.корп. 10 | 17000 | 200 |  |  | 
1.Ліміти хол.води для студентських гуртожитків установлені з розрахунку 1куб.м на одного студента
2.Ліміти ел.ен. для студентських гуртожитків установлені в розрахунку 30 кВт.год. на одного студента, для гуртожитку №11- 40 кВт. год.
3. Ліміти на газ для гуртожитків установлені в розрахунку 1 куб.м. на одного студента, а для опалення від фатичного споживання 2018р і зменшено на 15-20%

## Slide 31
Cпоживач | Електрична енергія, кВт.год | Холодна вода, м3 | Газ, м3 | Гаряча вода, Куб.м | Опалення, Гкал
Навчальний корп. №11 | 10000 | 150 |  |  | 
Навчальний корп. №12 | 25000 | 250 |  |  | 
Навчальний корп. №15 | 7000 | 30 |  |  | 
Навчальний корп. №17 | 5500 | 11 |  |  | 
їдальня | 15000 | 150 |  |  | 
МТД | 800 | 3 |  |  | 
Стайня | 8000 | 200 |  |  | 
Ж.Д. ген.Родим. 25 | 1000 | 100 |  |  | 
Дендросад | 3500 | 100 |  |  | 
Сільк.пров. Ж.буд. | 10000 | 350 |  |  | 
Ген.Родимцева 3А | 5000 | 400 |  |  | 

## Slide 32
Cпоживач | Електрична енергія, кВт.год | Холодна вода, м3 | Газ, м3 | Гаряча вода Куб.м | Опалення, Гкал
Військова кафедра | 5000 |  |  |  | 
Лабораторія якості | 21000 |  |  |  | 
Гараж ( Новосілки) | 5000 | 50 |  |  | 
Стадіон |  | 100 |  |  | 
ВГМ |  | 60 |  |  | 
Бойлерна (гурт. 2,3,8) |  | 1000 |  |  | 
Бойлерна (гурт.5,6,7) |  | 3000 |  |  | 
Бойлерна вул Ген.Радимцева,3а |  | 3500 |  |  | 
Всього | 427700 | 18348 | 5125 | 7040 | 78

## Slide 33
ЗАВДАННЯ
по проекту
«енергоефективність»
на період
З 01.08. по 31.12.2019 року

## Slide 34: Опалення та гаряче водопостачання
Деканам факультетів та директорам ННІ систематично проводити роз`яснювальну роботу серед НПП та студентів і співробітників про ефективне використання енергоресурсів. (Відповідальні - навчальна частина)
Провести енергоаудит теплових втрат студентських гуртожитків №9,10,11 та 12 (Відповідальні Козирський В.В., Радько І.П., Антипов Е.О.,Міщенко А,В. до 31.12 2019 р.)
. Вирішити питання теплоізоляції трубопроводів підвалів навчальних корпусів та студ. гуртожитків. . (Відповідальні Самсонюк О.П., Виштак П.М. до15.10. 2019 р.)
. Забезпечити облік споживання гарячої води по водомірах гарячої води. (Відповідальні Виштак П.М. з 15.08. 2019 р.)
Модернізувати (замінити) бойлерну в студентському гуртожитку №6. (Відповідальні Самсонюк О.П., Виштак П.М. до15.10. 2019 р.)

## Slide 35
Виконати утеплення потолка в місцях установки вузлів обліку опалення навчального корпусу №1. (Відповідальні Самсонюк О.П.до15.10. 2019 р.)
Розпочати роботу по дистанційному регулюванню параметрів теплоносіїв та автоматизованому збору інформації споживання тепла. (Відповідальні Ткачук В.А., Іщенко В.В., Радько І.П., Теплюк В.М. до 31.12. 2019 р.)
Для оцінки теплозахисних властивостей огороджуючих конструкцій (стіни, двері, горища, вікна і т.п.) закупити вимірювач щільності теплового потоку та тепловізор (Відповідальні Ткачук В.А., Радько І.П. до 31.12.2019 р.)
Посилити роботу з контролю графіків користування душовими. (Відповідальні Стецюк С.В., коменданти студентських гуртожитків).
Закомплектувати та установити аератори на змішувачі гарячої води. (Відповідальні Стецюк С.В., коменданти студентських гуртожитків).
Виконати утеплення горища студентського гуртожитку №4. (Відповідальні
Самсонюк О.П., Стецюк С.В. до 1.12.2019 р.)

## Slide 36: Електрична енергія
Розмежувати облік електроенергії в ТП1853. (Відповідальні Кулибаба Е.О. до 31.12.2019 р.).
Забезпечити зміну тарифів на електроспоживання студентських гуртожитків №2,3,8 та №4. (Відповідальні Кулибаба Е.О.,Козирський В.В., Радько І.П., Наливайко В.А. до 31.12.2019 р.).
Виконати монтаж датчиків руху по місцях загального користування та коридорів в студентських гуртожитках та навчальних корпусах. (Відповідальні Кулибаба Е.О. до 31.12.2019 р.).
Модернізувати електрообладнання водопідкачувальної станції та виконати компенсацію реактивної потужності. (Відповідальні Іщенко В.В., Виштак П.М.,Кулибаба Е.О. оголосити тендер на закупку матеріалів січень 2020 р.)

## Slide 37
Продовжувати роботу по заміні електричних ламп розжарення та люмінісцентних на світлодіодні. (Відповідальні Кулибаба Е.О, директори ННІ та декани факультетів)
Забезпечити проведення планово-попереджувальних ремонтів ТП 808,1853,4380,1449, 181,1852,1073,2752 та ТП УЛЯіБП АПК і всіх кабельних ліній 10 кВ. (Відповідальні Кулибаба Е.О до 1.09.2019 р.)
Розробити однолінійні схеми електропостачання та забезпечити їх розміщення в підстанціях. (Відповідальні Кулибаба Е.О до 1.09.2019 р.)
Вирішити питання надійності електропостачання ТП УЛЯіБП АПК:
технічні умови та робочий проект на резервний кабель 10 кВ. (Відповідальні Іщенко В.В., Кулибаба Е.О., Ушкалов В.О. до 1.10.2019 р.)
Завершити роботу по переводу житлових будинків по провулку Електротехнічний,1 та вулиці Генерала Годимцева, 3а на поквартирний облік електричної енергії.(Відповідальні Кулибаба Е.О, Журенко В.В. до 31.12.2019р.)

## Slide 38
Газопостачання
Постійно вести контроль за роботою газових плит. (Відповідальні Стецюк С.В., коменданти студентських гуртожитків ).
Установити прилади відсікання подачі газу в студентських гуртожитках при його витоках. (Відповідальні Дворник В.Й. до 1.07.2020 р.)

## Slide 39
Р І К | ВАРТІСТЬ ЕНЕРГОНОСІЇВ, ТИС. ГРН.
2016 | 40000,6 ( За 9 місяців 21968,3 )
2017 | 33 507,9 ( За 9 місяців 22267,5 )
2018 | 37606,3 ( За 9 місяців 24330,5)
2019 | 26593,3 (за 9 місяців 26593,3 )
ПОРІВНЯННЯ ФАКТИЧНОЇ ВАРТОСТІ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ
за 2016-2018 та 2019 роки

## Slide 40
Фактичне споживання комунальних послуг та енергоносіїв
за 2016 - 2019 роки
Показники | рік | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом | 
Теплопостачання, Гкал. | Гаряча вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2016 | 702,8 | 637,0 | 654,7 | 394,0 | 545,5 | 212,3 | 226,3 | 55,0 | 226,9 | 675,3 | 856,0 | 862,1 | 6047,9 | 
 | 2017 | 282 | 735,8 | 642 | 440,6 | 504 | 173,9 | 40 | 82,7 | 150,4 | 417,3 | 707,1 | 656,7 | 4832,5 | 
 | 2018 | 623,3 | 645,7 | 676,1 | 315,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,5 | 519,2 | 581,2 | 3519,9 | 
 | 2019 | 448 | 484,2 | 488 | 456,4 | 0 | 120,3 | 150 | 212,1 | 338,6 |  |  |  | 2697,6 | 
 | Опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2016 | 2884,5 | 1800 | 1292,7 | 87,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,0 | 2041,6 | 2659,9 |  | 11446,4
 | 2017 | 2564,4 | 2240,4 | 614,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,1 | 1425,2 | 1856,4 |  | 8801,9
 | 2018 | 2130,7 | 2104,7 | 1759,8 | 449,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1583,7 | 2394,1 |  | 10529,1
 | 2019 | 2257,2 | 2017,3 | 1288,8 | 432,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5995,7
Водопостачання та водовідведення, м3 | 2016 | 28120 | 20916 | 29484 | 32415 | 32124 | 31729 | 24346 | 16352 | 20223 | 28755 | 30513 | 32162 |  | 327139
 | 2017 | 23259 | 16616 | 23624 | 25777 | 26509 | 26690 | 20703 | 11985 | 17430 | 21542 | 32645 | 21500 |  | 268280
 | 2018 | 24248 | 17002 | 24086 | 24002 | 20163 | 19037 | 13874 | 10845 | 13468 | 17275 | 22755 | 22758 |  | 229513
 | 2019 | 22189 | 16592 | 22451 | 26675 | 18604 | 21941 | 15639 | 14001 | 15547 |  |  |  |  | 173639
Електрична енергія, кВт-год. | 2016 | 651491 | 565168 | 1251413 | 734008 | 598111 | 525873 | 1167928 | 81837 | 367409 | 580415 | 773120 | 752405 |  | 8043178
 | 2017 | 724332 | 756188 | 614287 | 621051 | 527614 | 468213 | 428793 | 376707 | 359808 | 567883 | 609768 | 632119 |  | 6686763
 | 2018 | 585141 | 741721 | 639730 | 629139 | 443473 | 423123 | 409765 | 296221 | 386063 | 592273 | 551409 | 663455 |  | 6361513
 | 2019 | 615261 | 639667 | 559904 | 513377 | 469371 | 513249 | 398615 | 276226 | 337809 |  |  |  |  | 4323479
Газопостачання, тис. м3 | 2016 | 44,4 | 25,5 | 22,4 | 10,0 | 4,9 | 6,3 | 5,0 | 2,9 | 6,6 | 7,9 | 29,1 | 1917,9 |  | 356,7
 | 2017 | 30,5 | 32,3 | 10,3 | 6,7 | 5,5 | 5,6 | 4,4 | 2,8 | 6,9 | 6,8 | 25,4 | 42,1 |  | 179,3
 | 2018 | 24,9 | 32,2 | 33,5 | 6,4 | 8,4 | 7,1 | 3,6 | 3,8 | 5,2 | 10 | 22,2 | 41,3 |  | 198,7
 | 2019 | 39,9 | 26,4 | 15,3 | 6,9 | 6.0 | 3.8 | 2,2 | 2,2 | 5,3 |  |  |  |  | 105,8

## Slide 41
Оплата коштів на комунальні послуги та енергоносії
за 2016- 2019 роки, тис. грн.
Показники | рік | січень | лютий | березень |  | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом
Теплопостачання | Гаряча вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2016 | 1010,2 | 559,5 |  | 550,6 | 274,3 | 358,3 | 137,7 | 312,7 | 75,7 | 367,2 | 935,0 | 1185,2 | 1194,1 | 6960,5
 | 2017 | 391,7 | 1029,9 |  | 889,1 | 515 | 698,3 | 240,8 | 50 | 115,9 | 208,2 | 557,8 | 978,1 | 908,4 | 6583,2
 | 2018 | 835 | 861,9 |  | 902,4 | 423,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,2 | 692,6 | 774,8 | 4712,7
 | 2019 | 701,4 | 653 |  | 657,9 | 738,6 | 0 | 194,8 | 242,2 | 343,8 | 548,6 |  |  |  | 4080,3
 | Опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2016 | 4545,7 | 2066,4 | 1456,9 |  | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 935,3 | 2815,8 | 4245,3 | 16105,3
 | 2017 | 3652,2 | 2906,5 | 851,2 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 1608,1 | 2506,8 | 11676,4
 | 2018 | 3205,7 | 3181,9 | 3118,6 |  | 553,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,8 | 2466,8 | 3937,7 | 16609,6
 | 2019 | 3861,4 | 3510,9 | 2236,9 |  | 740,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10349,2
Водопостачання та водовідведення | 2016 | 186,6 | 166,7 | 240,1 |  | 276,3 | 248,0 | 256,0 | 192,1 | 139,3 | 206,4 | 347,1 | 367,7 | 388,1 | 3014,4
 | 2017 | 278,8 | 114,0 | 294,4 |  | 310,3 | 310,1 | 362,4 | 261,2 | 166 | 235,8 | 306,5 | 467,9 | 309,7 | 3417,1
 | 2018 | 360 | 244,1 | 343,6 |  | 339,7 | 284,4 | 312,4 | 200,2 | 162,2 | 222,9 | 266 | 404,3 | 412,6 | 3552,8
 | 2019 | 388,3 | 310,5 | 450,4 |  | 540,4 | 382,8 | 423.5 | 309 | 269,4 | 307 |  |  |  | 3381,3
Електрична енергія | 2016 | 875,4 | 676,8 | 1749,3 |  | 1022,0 | 784,2 | 656,8 | 1657,6 | 165,9 | 577,4 | 920,5 | 1276,1 | 1223,6 | 11585,6
 | 2017 | 1100,2 | 1030,7 | 1020,4 |  | 997,8 | 828,2 | 720,2 | 683,1 | 581,7 | 550,1 | 852,5 | 970,1 | 964,4 | 10299,4
 | 2018 | 1121,4 | 1158,1 | 1026,8 |  | 1054 | 751,4 | 728,1 | 631,1 | 516,4 | 676,8 | 1000,2 | 963,1 | 1123,7 | 10751,1
 | 2019 | 1129,9 | 1107,8 | 1001,6 |  | 935,8 | 833,3 | 904 | 763 | 763 | 597,7 |  |  |  | 8036,1
Газопостачання | 2016 | 385 | 214,9 | 177,7 |  | 71,9 | 33,9 | 43,5 | 34,2 | 20,1 | 45,7 | 54,4 | 228,3 | 1025,2 | 2334,8
 | 2017 | 261,2 | 308,1 | 82,2 |  | 46,2 | 38,6 | 39,2 | 30,6 | 19,4 | 48,1 | 47,6 | 222 | 388,5 | 1531,8
 | 2018 | 261,2 | 294,8 | 314,8 |  | 47 | 58,4 | 49,6 | 25,4 | 26,7 | 36,2 | 65,7 | 290 | 510,3 | 1980,1
 | 2019 | 449,7 | 248,4 | 140,7 |  | 59,8 | 47.1 | 27.4 | 14,5 | 13,2 | 31,4 |  |  |  | 1019,2
Всього | 2016 | 7002,9 | 3341,8 | 3903,4 |  | 1598,2 | 1377,7 | 1050,2 | 2162,4 | 380,8 | 1150,9 | 3287,3 | 5893,8 | 8076,4 | 40000,6
 | 2017 | 5699 | 5452,2 | 3195,3 |  | 1804 | 1890,4 | 1362,6 | 1038 | 883 | 1042,2 | 1936 | 4246,2 | 5077,7 | 33507,9
 | 2018 | 5783,6 | 5740,8 | 5706,2 |  | 2417,6 | 1094,3 | 1090,1 | 856,7 | 705,3 | 935,9 | 1579,1 | 4816,8 | 6638,2 | 37606,3
 | 2019 | 6530,7 | 5830,6 | 4487,5 |  | 3014,6 | 1163.2 | 1354 | 1328,7 | 1389,2 | 1484,7 |  |  |  | 26593,3

## Slide 42
Періоди обліку енергоносіїв в університеті
(за вимогами енергопостачальних компаній)
Вода - з 15.08.2019р. по 15.09.2019 р.
Тепла вода – з 1.09.2019 р. по 30.09.2019 р.
Тепло – з 1.09.2019 р. по 30.09.2019 р.
Електрична енергія – з 15.08.2019 р. по 15.09. 2019 р.
Газ – з 1.09.2019 р. по 30.09.2019 р.

## Slide 43
Період Енергоресурси | Фактичне споживання |  |  |  | Вартість енергоносіїв , тис. грн. |  |  | 
 | 2019р | 2018р | Різниця -(+) | Економ. -(+)% | 2019 р | 2018 р | Різниця -(+) | Економія - (+) %
Опалення | 0 Гкал | 0 Гкал | 0 Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гаряча вода | 338,6 Гкал | 0 Гкал | +338,6 Гкал |  | 548,6 | 0 | +548,6 | 
Водозабезпечення та водовідведення | 15547 Куб.м | 13468 Куб.м | +2079 куб. м | +15 | 305 | 222,9 | +82,1 | +36
Електрична енергія | 337809 кВт.год. | 386063 кВт.год | -48254 кВт.год. | -12 | 597,7 | 676,8 | -79,1 | -12
Газопостачання | 5,3 Тис.куб.м | 5,2 Тис.куб.м | +0,1 Тис.куб.м. | +2 | 31,4 | 36,2 | -4,8 | -13
В С Ь О Г О |  |  |  |  | 1482,7 | 935,9 | +546,8 | +58
Зведені показники споживання і оплати енергоресурсів за вересень 2019 р.

## Slide 44
Енергоресурси | Фактичне споживання(в абсол. од.) | Економія (в абсолютних один.) | Економія в грошах , грн. (за тарифами серпня 2019р)
Опалення,Гкал | 5995,7 | -448,6 | -751 853
Гаряча вода, Гкал | 2697,6 | +438,6 | +751853
Водозабезпечення та водовідведення, куб.м. | 173639 | +6914 | +136578
Електрична енергія, кВт.год. | 4323479 | -230897 | -387 906
Газопостачання, тис.куб.м. | 105,8 | -19,3 | -115221
Разом |  |  | – 414791 грн.
Результати роботи НУБіП України по енергозбереженню за 9 місяців 2018 року в порівнянні до 9-ти місяців 2019 року.

## Slide 45
Показники | Рік | Витрати в натуральних величинах | Фактично оплачено | Економія в натуральних одиницях відносно 2019 р. | Економія, грн (за тарифами 2019 р.)
Тепло-постачання | Опалення |  |  |  | 
 | 2016 | 6064,9 Гкал | 8108,9 тис. грн | -69,2 Гкал | - 114470
 | 2017 | 5419,2 Гкал | 7409,9 тис. грн | +576,5 Гкал | + 996214
 | 2018 | 6444,3 Гкал | 10059,3 тис.грн | -448,6 Гкал | - 751853
 | 2019 | 5995,7 Гкал | 10349,2 тис.грн |  | 
 | гаряча вода |  |  |  | 
 | 2016 | 3654,5 Гкал | 3646,2 тис. грн | - 957 Гкал | - 1542272
 | 2017 | 2968,7 Гкал | 4138,9 тис. грн | -271,1 Гкал | - 436896
 | 2018 | 2261 Гкал | 3023,1тис. грн | +438,6 Гкал | +703611
 | 2019 | 2697,6 | 4080,3 |  | 
Водопостачання та водовідведення | 2016 | 220991 м.куб | 1911,5 тис. грн | - 47352 м. куб | -936622
 | 2017 | 192593 м.куб | 2333 тис. грн | - 18954 м. куб | -374910
 | 2018 | 166725 м.куб | 2469,5 тис. грн | + 6914 м. куб | +136578
 | 2019 | 173639 м.куб | 3381,3 тис.грн |  | 
Електро-постачання | 2016 | 6015476 кВт.год | 8165,4 тис. грн | - 1691997 кВт.год | -2842554
 | 2017 | 4876975 кВт.год | 7512,4 тис. грн | - 553496 кВт.год | -928873
 | 2018 | 4554376 кВт.год | 7664,1 тис. грн | - 230897 кВт.год | -387906
 | 2019 | 4323479 кВт.год | 8036,1 тис.грн |  | 
Газопостачання | 2016 | 128 тис. м.куб | 1026,9 тис. грн | - 22,2 тис. м.куб | -132 534
 | 2017 | 106 тис. м.куб | 873,6 тис. грн | - 0,2 тис. м.куб | -1 194
 | 2018 | 125,1 тис.м.куб | 1114,1 тис.грн | - 19,3 тис.м.куб | -115 221
 | 2019 | 105,8 тис.м.куб | 1019,2 тис.грн |  | 
Економія відносно 2016 р. за тарифами 2019 р. – 5546492 грн.
Економія відносно 2018 р. за тарифами 2019 р. – 414791 грн.
ПОРІВНЯННЯ ФАКТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ
за 9 місяців 2016, 2017, 2018 та 2019 років

## Slide 46: Аналіз витрат енергоносіїв за вересень 2019 р. у розрахунках на 1 проживаючого в гуртожитках

## Slide 47
Зберігаймо енергію!