ПОНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Кафедра теплоенергетики

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

| Лектор | Горобець Валерій Григорович |
| --- | --- |
| Семестр | 7 |
| Освітній ступінь | Бакалавр |
| Кількість кредитів ЄКТС | 3 |
| Форма контролю | Екзамен |
| Аудиторні години | 30 (16 год лекцій, 14 год практичних чи лабораторних) |

Загальний опис дисципліни

_ Дисципліна передбачає вивчення можливостей застосування поновлюваних та альтернативних джерел теплової і електричної енергії в системах енергопостачання промислових підприємств;об’єктів АПК, громадських і побутових приміщень. Дисципліна формує у студентів знання у галузі поновлюваних джерел теплової енергії, принципів енергозбереження та побудови перетворювачів різних видів енергії від поновлюваних джерел в теплову і електричну енергію, оволодіння навичками розрахунку основних параметрів перетворювачів поновлюваної енергії, ознайомлення з сучасними світовими досягненнями у розробці та впровадженні поновлюваних джерел енергії. В якості поновлювальних джерел розглядаються сонячні і вітрові електростанції, геліоколектори, сонячні батареї, теплові насоси, біогазові і геотермальні установки, а також установки, що використовують енергію біомаси. В процесі вивчення дисципліни розглянуті конструктивні особливості, теплові і електротехнічні параметри установок, схеми та особливостей роботи поновлювальних джерел енергії. Приводиться класифікація поновлювальних джерел енергії та основні техніко-економічні показники. Розглянуті питання покращення екології за рахунок впровадження поновлювальних і альтернативних джерел енергії.

Теми лекцій:

- Загальні принципи енергозбереження та використання поновлювальних і альтернативних джерел енергії.

- Сонячні електростанції, сонячні колектори, як джерело отримання теплової і електричної енергії.

- Теплові насоси – пристрої для використання теплової енергії грунту, водойм, навколишнього повітря для опалення і гарячого водопостачання об’єктів різного призначення.

- Вітрові електростанції або пристрої для перетворення вітрової енергію в електричну.

- Біогазові установки, принцип роботи та їх використання в агропромисловому комплексі.

- Геотермальні установки – джерело отримання теплової і електричної енергії від гарячих підземних джерел.

- Використання біомаси для отримання теплової і електричної енергії.

- Проблеми покращення екології за рахунок впровадження поновлювальних джерел енергії.

Теми занять:

(семінарських, практичних, лабораторних)

- Основні конструкції, принцип роботи та розрахунок сонячних джерел енергії.

- Лабораторна робота по вивченню роботи вакуумного геліоколектора.

- Основні конструкції теплових насосів та їх розрахунок.

- Фізичні принципи роботи вітрових електростанцій, їх основні конструкції та розрахунок енергоефективності.

- Принцип роботи, склад та функціонування біогазових установок, їх використання в агропромисловому секторі.

- Принцип роботи, склад та застосування геотермальних і когенераційних установок для енергопостачання об’єктів різного призначення.

- Технології отримання твердих, рідких та газоподібних палив з біомаси та їх використання в енергетичних пристроях.