Smart Grid технології в енергозабезпеченні життя людини

Кафедра електропостачання ім. проф. В.М. Синькова

ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження

| Лектор | проф. Козирським В.В. |
| --- | --- |
| Семестр | 7 |
| Освітній ступінь | Бакалавр |
| Кількість кредитів ЄКТС | 3 |
| Форма контролю | Екзамен |
| Аудиторні години | 30 (16 год лекцій, 14 год практичних чи лабораторних) |

Загальний опис дисципліни

Сучасна енергетика вичерпала шлях інтенсивного розвитку, нарощування генеруючих потужностей. Екологічні аспекти, вичерпність і зростання вартості традиційних енергетичних ресурсів обумовили необхідність  створення нової концепції  - Smart Grid, як фундаментальної основи подальшого розвитку енергетики. Створення енергетичних кооперативів сільських громад за принципом автономних Мікрогрід-систем. Технічні, екологічні і економічні аспекти створення Smart Grid.

Теми лекцій

1.     Smart Grid технології в енергетиці.

2.     Концепція створення Smart Energy, Smart microgrid, Smart City, Smart house.

3.     Створення енергетичних кооперативів сільських громад (Microgrid).

4.     Технічне і технологічне забезпечення Smart Grid технологій в енергетиці.

5.     Технічне та економічне обгрунтування енергетичних кооперативів сільських громад.

6.     Цифрові системи в Smart Grid технологіях в енергетиці.

7.     Екологічні аспекти переходу традиційної енергетики до Smart систем.

8.     Система енергоменеджменту в умовах функціонування Smart Grid.

Теми занять:

(практичних)

- 1.     Аналіз відновлюваних енергоресурсів в областях України (сонячної радіації, вітрових потоків), енергетичний потенціал України.

- 2.     Розрахункок сонячних електростанцій та його особливості.

- 3.     Принципи будови та управління режимами роботи електричних систем Smart Grid.

- 4.     Динамічний тариф на електроенергію, принципи його формування та застосування.

- 5.     Побудова цифрових систем в енергетиці, системи передачі і аналізу інформації.

- 6.     Розрахунок надійності Smart Grid енергетичних систем