«SMART» БУДІВЛІ

Кафедра будівництва

Факультет конструювання та дизайну

| Лектор | к.т.н., доцент Бакулін Євгеній Анатолійович |
| --- | --- |
| Семестр | 7 |
| Освітній ступінь | Бакалавр |
| Кількість кредитів ЄКТС | 4 |
| Форма контролю | Залік |
| Аудиторні години | 30 (16 год лекцій, 14 год практичних чи лабораторних) |

Загальний опис дисципліни

На даний час зведення «Smart» будівель має великий попит у світовій практики сучасного домобудування.  Інтелектуальні технології знайшли масштабне застосування в єдиних системах диспетчеризації,  автоматизації, безпеки, рентабельність і зручність експлуатації. Завдяки впровадження інтелектуальних систем управління будівлями:  експлуатаційні витрати знижуються на 30%; витрати  електроенергії на 25%; водоспоживання та водовідведення на 41%; споживання  теплової енергії до 50%; зменшення викидів СО2 - 30%.

Завданням навчальної дисципліни є:

- вивчення сучасних інтелектуальних систем управління будівлями;

- вивчення систем датчиків контролю «Розумна» будівля;

- вивчення систем управління по забезпеченню біопозитивних умов «Smart» будівля.

Теми лекцій:

1. «Розумний дім», «системи життєзабезпечення» та «штучний інтелект».  Системи управління будівлями та їх інтеграція в єдину інтелектуальну систему управління.

2. Система датчиків контролю «Розумна» будівля за станом об’єкта та параметрами  зовнішнього середовищ.

3. Системи електропостачання, опалення, клімат-контроль, вентиляції, та кондиціонування;

4. Системи служб безпеки (протипожежної, антисейсмічного захисту, охорони будинку, охоронно-пожежної сигналізації, контроль доступу в приміщення, контроль протікань води, витоків газу);

5. Системи телекомунікаційних мереж (мережі зв'язку, у тому числі супутникового, оптико-волоконні кабельні мережі);

6. Внутрішні системи автоматизації (електропідігрів, ескалатори, транспортери, ліфти, пункти централізованого збору та утилізації відходів, тощо);

7. Системи механізації будівлі (відкриття/закриття воріт, дверей, штор, жалюзів,  шлагбаумів, полив території);

8. Телеметрія (віддалене спостереження за системами), IP моніторинг об'єкту         (віддалене управління системами по мережі), GSM-моніторинг (віддалене інформування та керування системами будинку).

Теми занять:

(семінарських, практичних, лабораторних)

1. Автоматичне спостереження  за станом конструктивних елементів будівлі:

напружено-деформованого стану конструкцій; ступеня зношеності (корозії) конструкцій; динамічних, вібраційних та  фізико-механічних параметрів; стану і деформацій ґрунту в основі будівлі; сейсмічних впливів.

2.  Створення біопозитивних умов  життєдіяльності людини: якість зовнішнього та внутрішнього повітря; вплив та активність гепатогенних зон; якість води систем водопостачання; система експертної оцінки та підтримки нормального фізичного і психофізіологічного стану людини.

3. Застосування датчиків контроля: тензометричні станції; електроконтактні термометри, - манометри; газоаналізатори; аерометри; енерговитрат, електроспоживання, мікроконтролерів, мікропроцесорів, відеоспостереження.

4. Застосування  систем  контроля:  відеоаналітіка, контроль доступу, захист від

проникнень, пожежна сигналізація, системи мовного та аварійного оповіщення, промислове і транспортне мережеве обладнання.

5. Програмне забезпечення для систем датчик-контроль, система-контроль, система керування.

6. Програмно-апаратні рішення, відеоаналітіка з розпізнавання обличчя, біометрична ідентифікація, сканер-системи, рішення візуалізації та мовного оповіщення, системи моніторингу та управління для будинків, групи будівель.

7. Системи спостережень: монітори, інтерактивні панелі, комерційно-аналітичні панелі, «відеостіни»,  системи Digital Signage.