## Slide 1
Наукова робота № РН/52-2024
«Система виробництва і використання біогазу для забезпечення енергоефективності агропромислових підприємств»
фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
Звіт за етап № 4
Загальна вартість НТР на 2024-2026 рр. становить 2200,00 тис. гривень
Вартість ІV етапу (січень 2026 р - серпень 2026 р) - 550,000 тис. гривень

## Slide 2
Завдання на ІV етап
2
Остаточний звіт за НТР, рекомендації з ефективного функціонування системи виробництва і використання біогазу в агропромислових підприємствах та у сільській місцевості для різних типів переробних підприємств, наукова монографія, заявка на винахід «Спосіб покращення виходу біогазу», одна стаття у виданнях, що індексуються БД Scopus/WoS, одна стаття у періодичних фахових виданнях України, чотири тези доповідей на міжнародних конференціях

## Slide 3
3
Економічна ефективність впровадження в сільській місцевості біогазового комплексу, в якому субстратом є гній ВРХ
Норма дисконтування 0,155
Норма дисконтування 0,06
де ВНДГзт  внутрішня норма дохідності біогазового комплексу, який працює при монозброджуванні гною ВРХ за «зеленим» тарифом; Кор  кількість корів, гол.
де ВНДГ  внутрішня норма дохідності біогазового комплексу, який працює при монозброджуванні гною ВРХ без «зеленого» тарифу; Кор  кількість корів, гол.

## Slide 4
4
Економічна ефективність впровадження в сільській місцевості біогазового комплексу, що працює при метановому монозброджуванні подрібненої соломи пшениці
Залежність терміну окупності біогазового комплексу при нормі дисконтування 0,06, який працює про монозброджуванні соломи пшениці, а сировину отримує за собівартістю
де ВНДС_зт  внутрішня норма дохідності біогазового комплексу, який працює при монозброджуванні соломи пшениці за її собівартістю за «зеленим» тарифом; Сол  річне споживання соломи пшениці, т/рік; СобСол  собівартість соломи, євро/т с.р.
Поверхня відгуку, що описує залежність внутрішньої норми дохідності біогазового комплексу, який працює при монозброджуванні соломи пшениці за її собівартістю, від річного споживання соломи біогазовим комплексом і собівартості соломи

## Slide 5
5
Норма дисконтування 0,155
Норма дисконтування 0,06
Економічна ефективність впровадження в сільській місцевості біогазового комплексу, що працює при сумісному метановому зброджуванні кисломолочної сироватки і гною ВРХ

## Slide 6
де ВНДГСир_зт  внутрішня норма дохідності біогазового комплексу, який працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ, отримує його за собівартістю, і кисломолочної сироватки, яку купує за ринковою вартістю, в електроенергію продає за «зеленим» тарифом; Г  річне споживання гною ВРХ, т/рік; W  вміст кисломолочної сироватки в субстраті, %.
Поверхня відгуку, що описує залежність внутрішньої норми дохідності біогазового комплексу, який працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ, отримує його за собівартістю, і кисломолочної сироватки, яку купує за ринковою вартістю, в електроенергію продає за «зеленим» тарифом, від річного споживання гною ВРХ біогазовим комплексом і вмісту кисломолочної сироватки в субстраті
6

## Slide 7
7
Норма дисконтування 0,06
Економічна ефективність впровадження в сільській місцевості біогазового комплексу, що працює при метановому монозброджуванні сокових вод крохмальних виробництв
де ВНДСВ  внутрішня норма дохідності біогазового комплексу, який працює при метановому монозброджуванні сокових вод крохмальних виробництв; СВ  річне споживання сокових вод крохмальних виробництв, т/рік.
Коефіцієнти лінійної функції

## Slide 8
8
Норма дисконтування 0,06
Економічна ефективність впровадження в сільській місцевості біогазового комплексу, що працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ і сокових вод крохмальних виробництв

## Slide 9
де ВНДГСВ  внутрішня норма дохідності біогазового комплексу, який працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ і сокових вод крохмальних виробництв; К  кількість корів у стаді, гол.
де ВНДГСВ  внутрішня норма дохідності біогазового комплексу, який працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ і сокових вод крохмальних виробництв; СВ  річне споживання сокових вод крохмальних виробництв, т/рік.
9

## Slide 10
Порівняння економічної ефективності впровадження в сільській місцевості біогазового комплексу, що працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ і сокових вод крохмальних виробництв і що працює при монозброджуванні гною ВРХ
Порівняння терміну окупності біогазового комплексу, який працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ і сокових вод крохмальних виробництв із вмістом крохмалю 6%, і при монозброджуванні гною ВРХ, при нормі дисконтування 0,06:
Порівняння внутрішньої норми дохідності біогазового комплексу, який працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ і сокових вод крохмальних виробництв із вмістом крохмалю 6%, і при монозброджуванні гною ВРХ:
10

## Slide 11
Порівняння економічної ефективності впровадження в сільській місцевості біогазового комплексу, що працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ і сокових вод крохмальних виробництв і що працює при монозброджуванні сокових вод крохмальних виробництв
Порівняння внутрішньої норми дохідності біогазового комплексу, який працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ і сокових вод крохмальних виробництв із вмістом крохмалю 6%, і при метановому монозброджуванні сокових вод крохмальних виробництв:
Порівняння терміну окупності біогазового комплексу, який працює при сумісному метановому зброджуванні гною ВРХ і сокових вод крохмальних виробництв із вмістом крохмалю 6%, і при монозброджуванні сокових вод крохмальних виробництв, при нормі дисконтування 0,06:
11

## Slide 12
Економічна ефективність впровадження в сільській місцевості крохмального заводу для виробництва крохмалю і отримання сокових вод крохмальних виробництв для використання в якості сировини для біогазового комплексу
Вартість зерна пшениці на лютий 2026 р.:
2 класу  10300-10600 грн./т,
3 класу  9400-10100 грн./т,
4 класу  8500-9800 грн./т,
фуражна (5 класу)  7000-8000 грн./т;
12
Собівартість вирощування пшениці становить 6377 грн./т.

## Slide 13
Дякую за увагу!