## ННІ енергетики, автоматики...
Кафедра | Назва приладу | Рік випуску | Стан приладу
|  |  | Робочий | Дата останньої повірки | Потребує ремонту | Вартість ремонту
Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка | Датчик тиску МИДА-13П | 2010 | Робочий | 2010-03-03 | Не потребує
| Цифровий анемометр MS6250 | 2010 | Робочий | 2010-10-10 | Не потребує
| Перетворювач сигналу датчика термоопору PSA-02.02.02.52.12-1088 | 2009 | Робочий | 2009-12-17 | Не потребує
| Перетворювач сигналу датчика термоопору PSA-02.06.64.12-1088 | 2010 | Робочий | 2010-12-14 | Не потребує
| Тензодатчик Esit SBS 2t | 2008 | Робочий | 2008-04-18 | Не потребує
| Термоперетворювач цифровий Рег Мик ТП-002 | 2010 | Робочий | 2010-01-12 | Не потребує
| Мультиметр цифровий MS8229 | 2008 | Робочий | 2008-05-27 | Не потребує
| Дозиметр-радіометр ТЕРРА МКС-05 | 2009 | Робочий | 2009-11-25 | Не потребує
| Термометр інфорачервоний АХ-6520 | 2010 | Робочий | 2010-08-26 | Не потребує
| Мегаомметр ЭСО202/2-Г | 2009 | Робочий | 2009-11-01 | Не потребує
| Мультиметр цифровий MS9803R | 2009 | Робочий | 2009-04-08 | Не потребує
| Люксметр Testo 540 | 2010 | Робочий | 2010-09-03 | Не потребує
| Термометр інфрачервоний Testo 845 | 2010 | Робочий | 2010-09-03 | Не потребує
| Логометр Ш69006 | 1986 | Робочий | 1986-05-13 | Не потребує
| Лічильник SL7000CL | 2006 | Робочий | 2006-12-17 | Не потребує
| Лічильник ZMD310CR24 | 2005 | Робочий | 2005-06-11 | Не потребує
| Цифровий мультиметр DMK-32 | 2007 | Робочий | 2005-08-09 | Не потребує
| Прилад вимірювальний К505 | 1985 | Робочий | 1989-09-12 | Не потребує
| Осцилограф цифровий АСК-3106 | 2004 | Робочий | 2004-09-08 | Не потребує
| Осцилограф цифровий Veleman PCS500A | 2005 | Робочий | 2005-11-15 | Не потребує
| Осцилограф цифровий Hantek DSO5072P | 2018 | Робочий | 2018-12-05 | Не потребує
Електротехніки, електромеханіки та енерготехнологій | Вимірювач СО2 | 2018 | так | 2018 | ні
| Генератор сигналів JDS6600-15M | 2017 | так | 2017 | ні
| Кондуктометр рН/ОПВ Солемір/ термометр водозахищений з АКТ 8200 | 2018 | так | 2018 | ні
| Термометр інфракрасний високої темпера тури IR-861U | 2017 | так | 2017 | ні
| Тесламетр НР-20 | 2017 | так | 2017 | ні
| Фотоколориметр КФК-2 | 2017 | так | 2017 | ні
| F 10 Автотестр-скобоскоп | - | так | - | ні
| Аналізатор 43250 | - | так | - | ні
| Вимірювач мультифункціональний 6050 | 2008 | так | 2008 | ні
| Вимірювач опору заземлення 4105А | 2008 | так | 2008 | ні
| Вольтметр АВМ-4306 універсальний цифровий | 2008 | так | 2008 | ні
| Генератор сигналів | 2013 | так | 2013 | ні
| Мегаомметр М4122А | 2008 | так | 2008 | ні
| Осцилограф цифровий ADS-7102СА 2 канала | 2008 | так | 2008 | ні
| Осцилограф для контролю енергетичних установок | 2012 | так | 2012 | ні
| Осцилограф цифровий запам"ятовуючий 60МГц, 2 канали USB TDS1002B | 2010 | так | 2010 | ні
Фізики | Е7-8 Вимірювач параметрів RLC | 1988 | Робочий | 1990-03-03 | Не потребує
| Е7-8 Вимірювач напруги | 1988 | Робочий | 1990-03-03 | Не потребує
| ИМО-2Н Вимірювач средньої потужності та енергії лазерного випромінювання | 1991 | Робочий | 1995-12-17 | Не потребує
| В7-21Вольтметр універсальний | 1988 | Робочий | 1990-12-14 | Не потребує
| ГЗ-112 Генератор сигналов низкочастотный | 1987 | Робочий | - | Не потребує
| В9-6 Пе6ретворювач напруги | 1988 | Робочий | - | Не потребує
| В7-21Вольтметр універсальний | 1988 | Робочий | 1990-12-14 | Не потребує
| Ч3-63 Частотомір електронно-лічильний | 1990 | Робочий | - | Не потребує
| Ч3-64 Частотомір електронно-лічильний | 1990 | Робочий | - | Не потребує
| Г5-56 Генератор импульсів | 1986 | Робочий | - | Не потребує
| Г5-60 Генератор імпульсів | 1986 | Робочий | - | Не потребує
| ВМ560 Вимірювач дбротності потужності | 1983 | Робочий | - | Не потребує
| Г5-56/1 Генератор імпульсів | 1988 | Робочий | - | Не потребує
| С8-12 Осциллограф універсальний | 1986 | Робочий | - | Не потребує
| У2-8 Підсилювач селективний | 1988 | Робочий | - | Не потребує
| В8-7 Вимірювач відношення напруги | 1989 | Робочий | - | Не потребує
| У5-9 Підсилювач постійного струму | 1989 | Робочий | - | Не потребує
| Е4-11 Вимірювач дбротності 30 МГц-300МГц | 1985 | Робочий | - | Не потребує
| С7-8 Осциллограф 10Мв-10В | 1983 | Робочий | - | Не потребує
| Г5-60 Генератор імпульсів | 1985 | Робочий | - | Не потребує
| В8-7 Вимірювач напруги | 1987 | Робочий | - | Не потребує
| У4-28 Підсилювач вимірювальний низькочастотний | 1987 | Робочий | - | Не потребує
| В7-34 Вольтметр універсальний | 1987 | Робочий | - | Не потребує
| У3-29 Підсилювач високочастотний високочастотний | 1987 | Робочий | - | Не потребує
| Г5-72 Генератор імпульсів | 1983 | Робочий | - | Не потребує
| Аналізатор якості молока "Екомілк" | 2004 | Робочий | -- | Не потребує