ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

Кафедра електротехніки, електромеханіки та електротехнологій

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

| Лектор | Сподоба Михайло Олексійович, доктор філософії (PhD) |
| --- | --- |
| Семестр | 7 |
| Освітній ступінь | Бакалавр |
| Кількість кредитів ЄКТС | 3 |
| Форма контролю | Залік |
| Аудиторні години | 30 (15 год лекцій, 15 год лабораторних занять) |

Загальний опис дисципліни

Дисципліна "Проєктування систем електроспоживання" спрямована на ознайомлення студентів з принципами проєктування систем електроспоживання, яке може використовуватися при написанні бакалаврсьної кваліфікаційної роботи. Під час навчання, студенти здобудуть знання про виконання текстових і графічних матеріалів проєкту, методики розрахунку та вибіру технологічного та електротехнічного обладнання.

Метою цієї дисципліни є ознайомлення студентів із основами проєктування систем електроспоживання виробничих об’єктів. Курс спрямований на вивчення сучасних систем проєктування систем електротехнічного обладнання.

Під час навчання основний акцент робитиметься на аналізі інноваційних рішень у проєктуванні систем електроспоживання, новому електротехнічному обладнанні, питаннях енергозбереження, що сприятиме розвитку навичок використання передових технологій при проєктуванні систем електроспживання.

Теми лекцій:

1. Нормативні засади проєктування систем електроспоживання.

2. Розрахунки та вибір технологічного обладнання.

3. Загальна методика вибору електропривода.

4. Розрахунок електричного освітлення та освітлювальної мережі.

5. Розрахунок та вибір опромінювальних установок.

6 . Розрахунок та вибір електротехнологічних установок

7. Розрахунок силової електропроводки виробничого приміщення.

8. Розрахунки та вибір елементів системи електропостачання.

Теми лабораторних занять:

1. Текстові та графічні матеріали проєкту.

2. Розрахунок систем водопостачання та обладнання для забезпечення мікроклімату у виробничому приміщенні.

3. Розрахунок та вибір електропривода виробничих машин.

4. Розрахунок освітлення з використанням енергозберігаючих ламп.

5. Розроблення опромінювальних та електротехнологічних установок для сільськогосподарських об’єктів.

6. Вибір проводів і кабелів, розподільчих пристроїв.

7. Електропостачання виробничого об’єкту.